Le GBF

# Générateur basse fréquence

Il génère des signaux alternatifs ( carré, sinusoïdale  et triangulaire ) en sa sortie ( output- 50  )

Pour chaque signal, on peut modifier :

- l’amplitude ( en agissant sur le bouton « amp » )

- la fréquence,

- le rapport cyclique ( en agissant sur le bouton «  duty » )

On peut également, ajouter au signal de sortie une composante continue variable ( en agissant sur le bouton «  DC-offset » lorsqu'elle est tirée )

Le GBF possède une deuxième sortie, nommée «  output pulse », qui génère un signal carré positif ( TTL ) d’amplitude fixe 5 V et de fréquence réglable.

Le GBF possède une entrée, qui sert pour signal modulant lorsqu’on veut générer un signal modulé en amplitude ou en fréquence. Cette entrée est utilisée en électronique de communication.

Les  boutons  «  -20 db  » et «  -40 db » servent à atténuer ( diminuer ) l’amplitude du signal de sortie d’un rapport de 10 ou de 100. ( 20 db = 20.log(G)  G = 10 1 = 10 , 40 db = 20.log(G)  G = 10 2 = 100 ).

Remarque :  les GBF modernes, peuvent générer d’autres signaux ( modulés en amplitude et en fréquence ) qui sont utilisés en électronique de communication.

## Alimentation Stabilisée

C’est un générateur de courant continu réglable en tension et en courant.

- La tension de sortie variable de 0 à 30 V.

- Le courant débité variable de 0 à 2 A.

Pour le modèle disponible aux laboratoires de l’ISET de Nabeul, chaque alimentation stabilisée possède :

- 2 générateurs  réglables en tension ( 0 – 30 V ) et en courant ( 0 – 2 A ) et qui peuvent être utilisés indépendamment ou en série ou en parallèle selon le besoin.

- 1 générateur  5 V fixe en tension et pouvant débiter un courant allant jusqu’à 3 A maximum.

Chaque générateur ( réglable ) possède un afficheur qui permet de lire la valeur de la tension désirée  ou la valeur du courant débité ( grâce au commutateur courant – tension )

Pour les générateurs réglables, on peut les associer :

- en série si on a besoin d’une tension supérieur à 30 V.

- en parallèle si on a besoin d’un débit de courant supérieur à 2 A.

## L’oscilloscope

C’est un appareil de mesure ( mesure de tension ) qui permet de visualiser la tension mesurée sur un écran gradué selon deux axes :

L’axe vertical ( tension  en volt )  possède 10 divisions et l’axe horizontal ( temps en seconde  ) il possède aussi 10 divisions. Chaque division est divisée en 5 sous divisions.

L’oscilloscope possède 2 entrées CH1 et CH2 dont l’impédance d’entrée de chaque entrée est : ( Rentrée = 1 M , Centrée = 20 pF )  Ces deux entrées peuvent être visualisées sur l’écran séparément en agissant sur le bouton CH I/II ou en ensemble  en agissant sur le bouton ( Dual ) On  peut également additionner ces deux entrées, si on a besoin, en appuyant sur le bouton ( ADD )

Chaque entrée de l’oscilloscope peut être utilisé  sur l’un des trois modes suivants :

- mode GND ( mise à al masse )

- mode AC ( couplage alternatif )

- mode DC ( couplage direct )

AC

DC

GND

Vers l’entrée de l’oscilloscope

Signal d’entré à mesurer

Le couplage DC, permet de visualiser signal d’entré tel qu’il est mesuré, par contre le couplage AC, permet d’éliminer la composante continu du signal et ne laisse passer que la composante alternative du signal mesuré.

Toujours brancher l’oscilloscope en mode DC.

Pour lire une courbe sur l’écran de l’oscilloscope :

- Sur l’axe vertical, on multiplie le nombre de division lues par la sensibilité  verticale choisit ( volt / div ),

- Sur l’axe horizontal, on multiplie le nombre de division lues par la base du temps ( ms / div )

L’oscilloscope possède des signaux de calibrages, qui sont des signaux standards en amplitude et en fréquence, qui servent pour le calibrage de l’oscilloscope.

Ces signaux de calibrage sont des signaux carrés de fréquences 1 KHz ou 1 MHz et d’amplitude 0.1 V ou  1 V.  Ils sont disponibles et repérés par «  CAL. »

Un oscilloscope, peut servir aussi pour tester des composants (diodes, résistances, transistors, condensateurs  …) Pour tester un composant, il suffit d’appuyer sur le bouton (comp.) Tester  et de placer le composant à tester entre la masse et la borne repérée par «  comp. Tester » Pour ce mode de fonctionnement l’oscilloscope affiche la caractéristique i = f( u ) du composant à tester et l’utilisateur décide si le composant est en bonne état ou non, en comparant la caractéristique affichée par l’oscilloscope à celle d’un composant en bonne état du même type.

Exemples :

- Pour une résistance : u = R .i   i =uR 

- pour une diode i = Is.( 1 - e-ku)

- pour un condensateur :

i = a cos(wt)u = b sin(wt)  (ia)2+(ub)2= 1  

Voici une démarche à suivre lorsqu’on utilise un oscilloscope :

- tous les boutons soient sortis,

- tous les verniers des calibres en position calée à droite,

- Mettre les voies d’entrés CH I et CH II en mode GND pour régler les axes des deux voies confondues avec l’axe horizontal de l’écran. Une fois le cadrage est réglé, enlever ce mode de couplage et utiliser le mode de couplage DC.

- Appliquer le signal à visualiser sur l’une des deux voies et agir sur la sensibilité verticale ( volt/div ) et sur la base du temps ( ms / div ) jusqu’à obtenir une image nette sur l’écran.

Remarque : l’oscilloscope peut aussi mesurer :

- le temps ( période, temps de monté, temps de réponse … ) ,

- la fréquence,

- Le déphasage entre deux signaux….

MARQUAGE DES CONDENSATEURS :

1- Le code européen :

Lorsque la valeur est donnée en picofarads, un « p » remplace la virgule. Lorsque la valeur est donnée en nanofarad, un « n » remplace la virgule.

Exemple : 1p2 doit être lut 1.2 pF

10p se lit 10 pF

3n5 doit se lire 3.2 nF

330n se lit 330 nF

n10 se lit 0.10 nF ( on ne met pas de zéros avant la virgule, donc pas de zéros avant le « n »)

On trouve aussi d’autres indications : une lettre, indiquant la tolérance :

M = 20 %				F = 1 %

K = 10 %				G = 2 %

J = 5 %				H = 2.5 %

Enfin, la tension de service est indiquée en toute lettre :

Exemple : 150nM63 ceci signifie : 150 nF  20 % avec une tension maximale de 63 V.

2- Le code asiatique :

La valeur est toujours donnée en picofarads.

Il y a un nombre de 3 chiffres : les deux premiers représentent la valeur, le troisième est le chiffre multiplicateur ou le nombre de zéro à ajouter aux deux premiers chiffres.

Exemple :

103 --- 10.103  p F = 10000 pF

141 --- 14.101  p F = 140 pF

224 --- 22.104  p F = 220000 pF

Mais on peut aussi voir 1 ou 2 chiffres:

Exemple :

80 --- 80 p F

5 --- 5  p F

Là aussi, on trouve la lettre de tolérance :

M = 20 %				F = 1 %

K = 10 %				G = 2 %

J = 5 %				H = 2.5 %

De même, la tension de service est indiquée en toute lettre.

Exemple :

Sur un condensateur marqué « 203J100 » signifie

C = 20.103  p F   5 % = 20000 pF  5 %, la tension maximale est de 100 V.

3- Le code couleur :

On remarque que le code couleur est le même que celui des résistances. Il y a juste les couleurs de tolérance qui sont différentes. Il y a aussi un troisième code : celui de la tension maximale supportée par le condensateur, ce qui nous fait bien 5 anneaux : 2 pour la valeur, 1 pour le multiplicateur, 1 pour la tolérance et 1 pour la tension.

Noir0Marron1Rouge2Orangé3Jaune4Vert5Bleu6Violet7Gris8Blanc9

Chiffres 1 et 2

Noirx 1Marron 10RougeX 100Orangéx 1000Jaunex 104Vertx105Bleux106VioletGrisBlanc

Chiffre 3

Noir 20 %Blanc 10 %

tolérance

Marron100 VRouge250 VJaune400 V

Tension maximale

L’ordre de lecture des anneaux se fait en commençant de haut en bas.

Exemple : On lit sur un condensateur de haut en bas, les couleurs suivant :

Bleu – Marron – Vert – Blanc – Rouge : C = 61. 105 pF  10 % = 6,1  F  10 % avec une tension maximale de 250 V.

MARQUAGE DES RESISTANCES:

1er chiffre significatif

2ème  chiffre significatif

3éme  chiffre significatif

multiplicateur

tolérance

Séries E3 à E24   ( 2 chiffres significatifs )

Séries E48 à E192  ( 3 chiffres significatifs )

| Noir |  | 0 | 0 | x 100 | 20 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marron | 1 | 1 | 1 | x 101 | 1 % |
| Rouge | 2 | 2 | 2 | x 102 | 2 % |
| Orangé | 3 | 3 | 3 | x 103 |  |
| Jaune | 4 | 4 | 4 | x 104 |  |
| Vert | 5 | 5 | 5 | x 105 |  |
| Bleu | 6 | 6 | 6 | x 106 |  |
| Violet | 7 | 7 | 7 | x 107 |  |
| Gris | 8 | 8 | 8 | x 108 |  |
| Blanc | 9 | 9 | 9 | x 109 |  |
| Argent |  |  |  | x 10-2 | 10 % |
| Or |  |  |  | x 10-1 | 5 % |

a b c          d

R = ab.10c   d %

= 22.103   5 %

Exemple :

a : rouge

b : rouge

c : orangé

d : or

#### TABLE DES VALEURS NORMALISEES

Série E3 : 40 % - E6 : 20 % - E12 : 10 % - E24 : 5 % - E48 : 2.5 % E96 : 1 % - E192 : 0.5 %